附件2：

相关价格测算表

供应商名称:                    联系电话：

注：供应商须提供详细的价格测算明细。

价格测算表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | 符合标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照 明 灯 具 类 | 射灯 | PC+铝材，输入功率：7W，额定电压：220V,功率因数：0.9 |  | 个 |  |  |  |
| 2 |  | 射灯 | PC+铝材，输入功率：12W，额定电压：220V,功率因数：0.9 |  | 个 |  |  |  |
| 3 |  | 3寸射灯 | PVC材质，嵌入式射灯4.8W，3寸 |  | 个 |  |  |  |
| 4 |  | 4寸射灯 | PVC材质，嵌入式射灯8W，4寸 |  | 个 |  |  |  |
| 5 |  | 5寸射灯 | PVC材质，嵌入式射灯12W，5寸 |  | 个 |  |  |  |
| 6 |  | LED平板灯 | 嵌入式、吸顶，白光，尺寸300*300mm |  | 个 |  |  |  |
| 7 |  | 9w灯管 | 0.6m，输入电压‌：AC 85–265V，50/60Hz ‌ ‌尺寸‌：Φ30×588mm（不含针脚）‌ |  | 根 |  |  |  |
| 8 |  | LED灯盘 | 36W，白光圆形灯盘直径约 ‌23cm‌ ‌ ，或方形约 ‌21×21cm |  | 个 |  |  |  |
| 9 |  | 超薄LED平板灯 | 嵌入式、吸顶，白光，600*600mm |  | 个 |  |  |  |
| 10 |  | LED灯 | 功率：9W,螺丝口，白光，材质：铝合金 |  | 个 |  |  |  |
| 11 |  | 吸顶灯 | 直径：22.5cm，功率：24W，白光 |  | 套 |  |  |  |
| 12 |  | LED节能灯 | LED灯泡球泡节能灯，白光，电压：220v，功率48w，螺口 |  | 个 |  |  |  |
| 13 |  | 支架灯 | 长条灯，磁吸，电源整流器，功率12w |  | 个 |  |  |  |
| 14 |  | LED节能灯 | LED灯泡球泡节能灯，白光，电压：220v，功率30w，螺口 |  | 个 |  |  |  |
| 15 |  | 设备带床头灯 | T5led支架灯，长度0.3米，亮度6500k |  | 套 |  |  |  |
| 16 |  | 感应吸顶灯 | 圆形，30cm，18w，声光控制，白光 |  | 套 |  |  |  |
| 17 |  | LED节能灯 | 功率3W,螺丝口、白光、材质：铝合金 |  | 个 |  |  |  |
| 18 |  | LED灯带 | 每米灯珠数量约30灯珠/米，LED灯条，电压：220V |  | 米 |  |  |  |
| 19 |  | LED灯带 | LED灯条，90cm，一拖二条灯带，白光 |  | 个 |  |  |  |
| 20 |  | LED平板灯 | 28W，LED超薄平板灯，嵌入式、吸顶，白光，尺寸300*1200mm |  | 个 |  |  |  |
| 21 |  | T8一体灯 | 双端进电，24W，白光，长度120cm |  | 根 |  |  |  |
| 22 |  | T5一体灯 | 双端进电，16W，白光，长度90cm |  | 根 |  |  |  |
| 23 |  | LED吸顶灯 | LED,50W，白边单色,白光 |  | 个 |  |  |  |
| 24 |  | T8灯管 | 24W，白光，120cm |  | 根 |  |  |  |
| 25 | 水 暖 卫 浴 类 | 长把水龙头 | 不锈钢，加长四六分，直径约20mm，长度105mm |  | 个 |  |  |  |
| 26 |  | 面盆下水器 | 金属材质，面盆落水口，防止垃圾堵塞管道，防臭，直径为32cm-40mm‌ ‌ |  | 套 |  |  |  |
| 27 |  | 面盆下水器 | 塑料材质，面盆落水口，防止垃圾堵塞管道，防臭，直径为32cm-40mm‌ |  | 套 |  |  |  |
| 28 |  | 马桶水箱 | 尺寸380*110*400mm，壁挂式冲洗水箱 |  | 套 |  |  |  |
| 29 |  | 淋浴头、软管 | 花洒软管淋浴喷头，连接管热水器出水使用 |  | 套 |  |  |  |
| 30 |  | 感应水龙头 | 材质：黄铜主体，表面处理：镀铬，静态功耗≤0.5W≤3W，适用水压0.05Mpa-0.6Mpa、水管口径G1/2 |  | 套 |  |  |  |
| 31 |  | 马桶盖 | U型马桶盖（大号），M2028 |  | 个 |  |  |  |
| 32 |  | 软管 | 上水软管（80cm），无毒、环保、耐高温，内管采用三元乙丙，外用304不锈钢 |  | 个 |  |  |  |
| 33 |  | 软管 | 上水软管（100cm），无毒、环保、耐高温，内管采用三元乙丙，外用304不锈钢 |  | 个 |  |  |  |
| 34 |  | 软管 | 上水软管（150cm），无毒、环保、耐高温，内管采用三元乙丙，外用304不锈钢 |  | 个 |  |  |  |
| 35 |  | 马桶盖钢脚螺丝 | 不锈钢材质，通用 |  | 个 |  |  |  |
| 36 |  | 小便池感应器 | 全自动一体，壁挂式，黄铜材质，ABS电磁阀 |  | 套 |  |  |  |
| 37 |  | 锁芯 | 通用总长90mm，孔中心到侧边32.5mm，57.5mm |  | 个 |  |  |  |
| 38 |  | 马桶水箱配件 | 主体高21cm，可调节高度20-32cm |  | 套 |  |  |  |
| 39 |  | 防臭地漏 | 50mm，硅胶地漏配件 |  | 套 |  |  |  |
| 40 |  | 下水管 | 内置钢丝，接口直径约 32mm，拉伸前约340mm，拉伸后约 800mm |  | 根 |  |  |  |
| 41 |  | 防臭下水管 | PVC材质：常见规格包括50×2.0cm、75×2.3cm、110×3.2cm等，适用于卫生间、厨房等场景 |  | 根 |  |  |  |
| 42 |  | 小便池下水管 | 通用型，内径约59mm，接头约68mm，下水末端约31mm，长度拉伸前约320mm，拉伸后约760mm |  | 根 |  |  |  |
| 43 |  | 高脖水龙头 | 高度约363mm，材质‌：不锈钢，安装孔距‌：单孔约32–35mm，全铜阀芯‌或‌陶瓷片阀芯，冷热两用 |  | 个 |  |  |  |
| 44 |  | 面盆水龙头 | 高度约175mm，材质‌：不锈钢，孔距约 ‌35–40mm‌，进水口距台面约 ‌35cm‌‌，冷热两用 |  | 个 |  |  |  |
| 45 |  | 万向水龙头 | 材质‌：不锈钢，孔距约 ‌35–40mm‌，可旋转，冷热两用 |  | 套 |  |  |  |
| 46 |  | 马桶密封圈 | 坐便器底部下水口通用配件，防反水，黄油胶圈/法兰密封圈通用型 |  | 个 |  |  |  |
| 47 |  | 水不漏 | 水泥基复合材料，快干、堵漏、抗裂、防污，2KG |  | 袋 |  |  |  |
| 48 |  | 脚踏立式冲洗阀 | 材质‌：不锈钢，铜阀芯，安装方式‌：挂墙式地面固定，DN20 |  | 套 |  |  |  |
| 49 |  | 三角阀 | 材质:不锈钢,铜阀芯 |  | 套 |  |  |  |
| 50 |  | 地漏 | 不锈钢材质，排水口直径为50mm |  | 套 |  |  |  |
| 51 |  | 落水口 | 通用下水口 |  | 套 |  |  |  |
| 52 |  | PVC胶 | 排水管道专用，规格500ml |  | 桶 |  |  |  |
| 53 |  | 内外丝接头（铜） | 4分对丝，直径约20mm，黄铜 |  | 个 |  |  |  |
| 54 |  | PPR阀门 | 两端ppr材质，中间镀锌阀门，4分-6分 |  | 个 |  |  |  |
| 55 |  | 卫生间排风扇 | 外框安装尺寸‌：‌300×300mm，额定电压‌：‌220 V‌，噪音‌：‌42–55分贝，‌防水等级‌：‌IPX4‌（防溅水） |  | 个 |  |  |  |
| 56 |  | 脚踏阀盖+踏板 | 材质：铜镀铬，装饰盖直径：7.9cm ，踏板直径：5.5cm |  | 套 |  |  |  |
| 57 |  | 马桶按键 | 开孔3.5cm-4.5cm，面板直径5cm 开孔5-6.5cm，面板直径7cm |  | 个 |  |  |  |
| 58 |  | 脚踏冲洗阀阀芯 | 黄铜材质，高9.5cm，直径4.3cm |  | 个 |  |  |  |
| 59 | 门 窗 锁 具 | 管井通开锁芯 | 银色，C级，长度：30mm |  | 个 |  |  |  |
| 60 |  | 门插销 | 304不锈钢材质，通用 |  | 个 |  |  |  |
| 61 |  | 柜门把手 | 抽屉拉手柜门通用 |  | 套 |  |  |  |
| 62 |  | 防火门锁 | 不锈钢，锁芯、锁体、把手 |  | 套 |  |  |  |
| 63 |  | 合页修复器 | 不锈钢修复板，9*9cm |  | 个 |  |  |  |
| 64 |  | 门合页 | 用于木门，4寸，子母合页 |  | 个 |  |  |  |
| 65 |  | 窗帘滑轮 | 通用 |  | 个 |  |  |  |
| 66 |  | 断桥执手 | 120mm，白色窗户开合把手 |  | 个 |  |  |  |
| 67 |  | 防火门把手 | 防火门把手，材质：不锈钢‌，耐高温，强度与防锈稳定 |  | 套 |  |  |  |
| 68 |  | 柜门合页 | 304不锈钢，阻尼缓冲，铰链*1，螺丝*6 |  | 个 |  |  |  |
| 69 |  | 豪宝执手锁 | 豪宝执手锁，材质‌：锌合金 ‌适用门厚‌：35–50 mm ‌锁舌类型‌：配套钥匙（非智能型） |  | 套 |  |  |  |
| 70 |  | 挂锁 | 38#，‌普通锁，独立钥匙3-5把 |  | 把 |  |  |  |
| 71 |  | 铰链 | 金属材质，拉力自动闭合 |  | 套 |  |  |  |
| 72 |  | 柜子锁 | 铁皮柜锁，带钥匙，锁芯约20mm |  | 个 |  |  |  |
| 73 |  | 隔断合页 | 不锈钢，平门合页，自动闭合 |  | 个 |  |  |  |
| 74 |  | 锁扣 | 不锈钢材质，4寸-6寸 |  | 套 |  |  |  |
| 75 |  | 玻璃隔断锁 | 玻璃门执手锁，带锁芯钥匙，通用 |  | 个 |  |  |  |
| 76 |  | 拐角 | 不锈钢材质，通用，直角连接件，挤压平面整体氧化铝氧化 |  | 个 |  |  |  |
| 77 |  | 隔断配件（吊码、支腿） | 不锈钢材质，加厚，通用 |  | 套 |  |  |  |
| 78 |  | 锁体 | 孔距11CM，宽6.5CM |  | 个 |  |  |  |
| 79 |  | 门锁配件 | 不锈钢材质，通用 |  | 个 |  |  |  |
| 80 |  | 窗户限位器 | 不锈钢材质，免打孔 ，防锈防腐 |  | 个 |  |  |  |
| 81 |  | 扶手内芯 | PVC材质，高度50㎜，长度89㎜ |  | 个 |  |  |  |
| 82 |  | 扶手弯头 | PVC材质，长度140㎜ |  | 个 |  |  |  |
| 83 | 紧 固 件 螺 丝 类 | 六角螺丝 | 6*40/6*50/5*40/5*50mm |  | 盒 |  |  |  |
| 84 |  | 自攻螺丝 | 通用规格（1.5cm，1.6cm，2.5cm，3.5cm，4cm,5cm，8cm）颜色可选螺丝，渗碳工艺 |  | 盒 |  |  |  |
| 85 |  | 燕尾丝 | 自攻钻尾螺丝,25mm，表面镀锌，头型：六角法兰头 |  | 盒 |  |  |  |
| 86 |  | 长纹钉 | 碳钢，通用（1.5-6寸） |  | 盒 |  |  |  |
| 87 |  | 六角螺母 | 不锈钢，M6,500个/盒 |  | 盒 |  |  |  |
| 88 |  | 镀锌自攻丝 | 通用规格（5*1.6CM、5*2.5CM、5*8CM），颜色可选 |  | 盒 |  |  |  |
| 89 | 工 具 仪 器 类 | 管钳 | 约14寸，高碳钢，开口宽度‌：最大夹持直径通常为 ‌50–70 mm‌，加大滚花螺母调节机构 |  | 个 |  |  |  |
| 90 |  | 活动扳手 | 约12寸，高碳钢，全长：约304.8 mm 最大开口：‌约33.6 mm |  | 个 |  |  |  |
| 91 |  | 电笔 | 低压使用，普通测电笔 |  | 个 |  |  |  |
| 92 |  | 内六方 | 内六角扳手组合 |  | 套 |  |  |  |
| 93 |  | 多功能管钳 | 合金钢,12寸,可调节 |  | 个 |  |  |  |
| 94 |  | 钻头 | 4-4.2mm，材质：硬质合金 + 钢体 |  | 根 |  |  |  |
| 95 |  | 活动扳手 | 世达，活口，粘塑款6英寸 |  | 个 |  |  |  |
| 96 |  | 尖嘴钳 | 世达，165mm，剪切范围：铁丝Φ2.0mm，硬钢丝Φ1.6mm |  | 个 |  |  |  |
| 97 |  | 钢丝钳 | 世达，205mm，剪切范围：铁丝Φ2.5mm，硬钢丝Φ2.0mm |  | 个 |  |  |  |
| 98 |  | 斜嘴钳 | 世达，165mm，剪切范围：铁丝Φ2.4mm，硬钢丝Φ1.6mm |  | 个 |  |  |  |
| 99 |  | 羊角锤 | 世达，0.5磅，玻璃纤维柄，长度180mm |  | 个 |  |  |  |
| 100 |  | 非接触式验电笔 | 世达，断点感应验电笔，非接触式，DC12/36/55V.AC70-250V |  | 个 |  |  |  |
| 101 |  | 手枪钻 | 手持式，带钻头，正反转功能，无级变速‌：扳机控制转速 |  | 个 |  |  |  |
| 102 |  | 万用表 | 交流电压750v，直流电压1000v，电阻20欧姆 |  | 个 |  |  |  |
| 103 |  | 电钻套筒 | 碳钢‌或‌特殊工具钢，六角内方批头 |  | 套 |  |  |  |
| 104 |  | 电钻套筒 | 碳钢‌或‌特殊工具钢，六角外方批头6个/8个 |  | 个 |  |  |  |
| 105 |  | 卷尺 | 名称：精密钢卷尺 尺寸：5m*25mm 材质：钢 颜色：多选 |  | 个 |  |  |  |
| 106 |  | 刀片 | 精钢材质10片/盒 |  | 盒 |  |  |  |
| 107 |  | 绝缘螺丝刀 | 世达，一字,十字 |  | 套 |  |  |  |
| 108 |  | 电工刀 | 材质‌：钛合金 ‌规格‌：18毫米宽 |  | 把 |  |  |  |
| 109 |  | 小螺丝刀 | 尺寸：200*8mm |  | 把 |  |  |  |
| 110 |  | 平口螺丝刀 | 长度约 200mm，头部：平口，手柄防滑 |  | 把 |  |  |  |
| 111 |  | 十字螺丝刀 | 长度约 200mm，头部：十字，手柄防滑 |  | 把 |  |  |  |
| 112 |  | 批灰刀 | 不锈钢‌，长度24cm，木质手柄 |  | 把 |  |  |  |
| 113 |  | 热熔胶枪 | 300W 230mm |  | 把 |  |  |  |
| 114 |  | 热熔胶棒 | 长度11mm,10根/包 |  | 包 |  |  |  |
| 115 |  | 铆钉枪 | 双把、使用铆钉直径2.4-4.8mm，工作拉力201-2000N |  | 把 |  |  |  |
| 116 |  | 铆钉 | 2.4-4.8mm |  | 盒 |  |  |  |
| 117 |  | 锯子 | 可调式钢锯架，总长度约：480mm，扁钢 |  | 根 |  |  |  |
| 118 |  | 液压钳 | 国标 |  | 把 |  |  |  |
| 119 |  | 切割机 | 电源220V，功率1500W，空载转速0-13000R，切割深度42mm |  | 把 |  |  |  |
| 120 |  | 角磨机 | 额定电压220V，砂片最大直径230mm |  | 套 |  |  |  |
| 121 |  | 切割机片 | 金刚石锯片，≤110mm |  | 盒 |  |  |  |
| 122 |  | 铬钒钢开口扳手 | 8-32mm，铬钒钢开口扳手，材质：铬钒钢 |  | 套 |  |  |  |
| 123 |  | 锯条 | 长度300mm，通用 |  | 根 |  |  |  |
| 124 |  | 钳形电流表 | 范围交流： ‌40.00 A 到 1000 A，直流为‌60.00 A 至 1000 A，电压： ‌600 V以下 |  | 个 |  |  |  |
| 125 |  | 开孔器 | 合金开孔器，直径12-130mm，兼容手电钻，台钻 |  | 套 |  |  |  |
| 126 |  | 人字梯 | 铝合金6步梯，可折叠，可移动，加强加固款 |  | 个 |  |  |  |
| 127 | 开 关 插 座 电 气 类 | 明装五孔插座 | 电流10A，86 型尺寸为 ‌86mm × 86mm‌ |  | 个 |  |  |  |
| 128 |  | 86明装底盒 | 白色，86型 |  | 个 |  |  |  |
| 129 |  | 绝缘隔弧板 | 63#100#125# |  | 个 |  |  |  |
| 130 |  | 绝缘隔弧板 | 200# |  | 个 |  |  |  |
| 131 |  | 绝缘隔弧板 | 400# |  | 个 |  |  |  |
| 132 |  | 橡胶绝缘手套 | 材质：天然橡胶或绝缘橡胶，防护等级（按国标GB/T17622-2008），2级12KV，长度‌：约350mm或380mm |  | 双 |  |  |  |
| 133 |  | 单开单控（一开） | 外观阻燃材料，额定电压‌：‌220V‌ ‌额定电流‌：‌10A‌ ‌工作频率‌：‌50–60Hz‌ ‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌，3C认证 |  | 个 |  |  |  |
| 134 |  | 空气开关 | 32A-2P |  | 个 |  |  |  |
| 135 |  | 三孔插头 | ‌额定电压：220v，10A，左孔：‌零线（N，蓝色）‌ 右孔：‌火线（L，棕色）‌ 上孔：‌保护接地线（PE，黄绿相间） |  | 个 |  |  |  |
| 136 |  | 暗装五孔插座 | 长度为86mm、宽度为86mm |  | 个 |  |  |  |
| 137 |  | 多功能定时开关 | 额定电压‌：220v，1分钟至60分钟 |  | 个 |  |  |  |
| 138 |  | 暗两开双控开关 | 86*86mm，孔距60mm |  | 个 |  |  |  |
| 139 |  | 明两开双控开关 | 86*86mm，孔距60mm |  | 个 |  |  |  |
| 140 |  | 四孔插座 | 三项四线16A-32A |  | 个 |  |  |  |
| 141 |  | 十孔插座 | 外观阻燃材料额定电压‌：250V ‌额定电流‌：10A -16A（视型号而定） ‌额定功率‌：最高可达2500W，3C认证 |  | 个 |  |  |  |
| 142 |  | 十五孔插座 | 外观阻燃材料额定电压‌：250V ‌额定电流‌：10A -16A（视型号而定） ‌额定功率‌：最高可达2500W，3C认证 |  | 个 |  |  |  |
| 143 |  | 三开单控 | 外观阻燃材料，额定电压‌：‌220V‌ ‌额定电流‌：‌10A‌ ‌工作频率‌：‌50–60Hz‌ ‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌，3C认证 |  | 个 |  |  |  |
| 144 |  | 四开单控 | 外观阻燃材料，额定电压‌：‌220V‌ ‌额定电流‌：‌10A‌ ‌工作频率‌：‌50–60Hz‌ ‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌，3C认证 |  | 个 |  |  |  |
| 145 |  | 一开五孔 | 外观阻燃材料，额定电压‌：‌220V‌ ‌额定电流‌：‌10A‌-16A ‌工作频率‌：‌50–60Hz‌ ‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌，3C认证 |  | 个 |  |  |  |
| 146 |  | 空白面板 | 外观阻燃材料 ‌外形尺寸‌：‌86mm × 86mm‌ |  | 个 |  |  |  |
| 147 |  | 设备带插座 | 施耐德五孔插座，白色，外观尺寸：86*86mm，最大负载电流：10A，中心孔距：60mm |  | 个 |  |  |  |
| 148 |  | 设备带空开 | 漏电小型断路器32A |  | 个 |  |  |  |
| 149 |  | 接线端子 | 截面积：‌0.2 mm² 至 10 mm²‌，额定电压‌220v |  | 个 |  |  |  |
| 150 |  | 插座暗盒修复器 | 金属材质86型暗插座通用修复器 |  | 个 |  |  |  |
| 151 | 电 线 电 缆 线 管 类 | 电线 | BV/1.5m²/单芯/100 米 |  | 米 |  |  |  |
| 152 |  | 电线 | BV/2.5m²/单芯/100 米 |  | 米 |  |  |  |
| 153 |  | 电线 | BV/4m²/单芯/100 米 |  | 米 |  |  |  |
| 154 |  | 电线 | BV/6m²/单芯/100 米 |  | 米 |  |  |  |
| 155 |  | 电线 | BV/10m²/单芯/100 米 |  | 米 |  |  |  |
| 156 |  | 电线 | BV/16m²/单芯/100 米 |  | 米 |  |  |  |
| 157 |  | 线管 | 用于家装穿线护套，强弱电分离主要材质: PVC-U硬质聚氯乙烯，规格：16mm |  | 米 |  |  |  |
| 158 |  | 线槽 | 材质：PVC，阻燃绝缘 线槽滑盖设计 |  | 米 |  |  |  |
| 159 |  | 橡套电缆 | 国标纯铜芯软电源线 规格：2.5m²电芯数量：2芯 材质：无氧纯铜 橡套材质：国标RW护套 |  | 米 |  |  |  |
| 160 |  | 铜护套电线 | 规格：2*1.5m² 最大电流：15A 建议载量：3500w以下 |  | 米 |  |  |  |
| 161 |  | 铜护套电线 | 规格：2*2.5m² 最大电流：25A 建议载量：5000w以下 |  | 米 |  |  |  |
| 162 |  | 铜护套电线 | 规格：2*4m² 最大电流：32A 建议载量：8500w以下 |  | 米 |  |  |  |
| 163 |  | 线卡 | PVC材质，镀锌钉 |  | 盒 |  |  |  |
| 164 |  | 扎带 | 材质尼龙，阻燃 ，绑扎，宽度‌：约4.5mm -16mm，长度约15cm |  | 包 |  |  |  |
| 165 | 胶 粘 化 工 辅 料 类 | 免钉胶 | 防水，300ml |  | 支 |  |  |  |
| 166 |  | 玻璃胶 | 颜色自选300ml，带胶嘴 |  | 支 |  |  |  |
| 167 |  | 自喷漆 | 防锈，颜色自选，喷涂，450ml |  | 瓶 |  |  |  |
| 168 |  | 防风胶带 | 银灰色，单面，门窗保护专用防风防水 |  | 卷 |  |  |  |
| 169 |  | 生料带 | 加宽，纯原料生胶带，材质‌：‌100% 聚四氟乙烯 |  | 个 |  |  |  |
| 170 |  | 乳胶漆 | 5KG，环保乳胶漆 |  | 桶 |  |  |  |
| 171 |  | 管道疏通剂 | 500ml |  | 瓶 |  |  |  |
| 172 |  | 双面胶 | 泡棉材质，耐高温，长度约3米 |  | 卷 |  |  |  |
| 173 |  | 锁油 | WD-40,350毫升 除锈，防锈，润滑 |  | 瓶 |  |  |  |
| 174 |  | 电工胶带 | 基材‌：聚氯乙烯（PVC）薄膜，颜色‌：黑、红、黄、蓝、绿、白，电压等级‌：‌380V 以下，宽度‌：主流为 ‌18 mm -19 mm，厚度‌：0.13 mm 至 0.18 mm，长度‌：约 ‌10 m-20 m |  | 卷 |  |  |  |
| 175 |  | 丁布基防水胶带 | 长度规格‌20cm*5m/卷，搭接缝、端口密封 |  | 卷 |  |  |  |
| 176 |  | 布基胶带 | 自粘干铺，氟碳材质 强力粘结(20cm宽*5m长) |  | 卷 |  |  |  |
| 177 |  | 砂纸 | 材质碳化硅、布基砂纸 |  | 张 |  |  |  |
| 178 |  | 美纹纸 | 和纸遮蔽胶带宽度10cm，长度20m |  | 卷 |  |  |  |
| 179 |  | 遮蔽膜 | 110公分，（带定位贴）防尘膜罩 |  | 卷 |  |  |  |
| 180 |  | 云石胶 | 体积：3L，质量：约‌2.5–3.0kg，材质：不饱和树脂、过氧化物、填料等‌ 石材粘接、修补 |  | 桶 |  |  |  |
| 181 |  | 防锈油漆 | 颜色自选，漆膜外观‌：平整光滑，20KG |  | 桶 |  |  |  |
| 182 |  | 窗纱压条 | 黑色、直径范围4.5-6.2mm |  | 米 |  |  |  |
| 183 |  | 黄蜡管 | 直径10mm、阻燃 |  | 根 |  |  |  |
| 184 |  | 波纹管 | PE波纹管，工作温度：-30-100℃，厚度约0.2mm，内径4.5-36mm |  | 米 |  |  |  |
| 185 |  | 密封胶泥 | MFJN-22 |  | 袋 |  |  |  |
| 186 | 板 材 装 饰 配 件 类 | 抽屉滑道（不锈钢） | 301不锈钢-14寸 |  | 副 |  |  |  |
| 187 |  | 毛刷 | 刷头宽度‌：约 ‌200mm‌，8寸 |  | 把 |  |  |  |
| 188 |  | 滚筒 | 6寸-9寸滚筒 |  | 把 |  |  |  |
| 189 |  | 保温棉 | 25#安全阻燃卷材 |  | 米 |  |  |  |
| 190 |  | 防水卷材 | 银白色铝箔层，加厚隔热，厚度‌：‌约1.2mm-1.5mm |  | 卷 |  |  |  |
| 191 |  | 批墙桶 | 橡皮桶，口径约30cm，高约25cm，底径约20cm |  | 个 |  |  |  |
| 192 |  | 窗纱 | 1.2m*20m |  | 卷 |  |  |  |
| 193 |  | 防潮壁纸 | 墙纸自粘防水防潮防油材料，60cm宽，长70m 厚 1.5mm |  | 平方 |  |  |  |
| 194 |  | 抽屉滑道（不锈钢） | 301不锈钢-12寸 |  | 套 |  |  |  |
| 195 |  | 抽屉滑道（不锈钢） | 301不锈钢-16寸 |  | 套 |  |  |  |
| 196 |  | 抽屉滑道（不锈钢） | 302不锈钢-18寸 |  | 套 |  |  |  |
| 197 |  | 石膏板 | 600*600mm，白色 |  | 块 |  |  |  |
| 198 |  | 铝扣板 | 材质：铝镁合金 隔绝油污 规格：300*300mm,铝板，白色 |  | 块 |  |  |  |
| 199 |  | 窨井勾 | 金属材质，螺纹钢通用 |  | 把 |  |  |  |
| 200 |  | 普通万向轮 | 聚氨酯/铁/PP塑料，通用 |  | 个 |  |  |  |
| 201 |  | 剥线钳 | 名称：精密剥线钳 尺寸：6寸 材质：碳钢 斜嘴钳式，带弹簧 |  | 把 |  |  |  |

供应商授权代表签字：

日期：    年    月    日

（供应商公章）